Circular 54-2020

De:        	MBA José Luis Soto Richmond, jefe a.í.

Departamento de Proveeduría

Para:    	Administraciones Regionales, Centros Gestores y oficinas de todo el país.

Asunto: 	Mascarillas de tela antifluidos

Fecha:   	30 de octubre de 2020

En atención a estado de emergencia establecido mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, por la llegada de la enfermedad COVID-19 al país y como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para evitar la propagación del virus, se asignaron mascarillas de tela antifluidos para uso de la población judicial, con las siguientes características;

Ficha técnica Mascarilla de tela antifluidos:

- Mascarillas reutilizables, fabricadas en 3 capas: tela antifluidos, una capa de algodón y una capa en el medio de tela polipropileno.

- Los cubre bocas cuenta con cintas elásticas a los costados para sujeción en las

orejas.

- Resiste 50 lavadas

- Cuenta con un diseño anatómico para cubrir nariz, boca y barbilla.

Cumple con:

- Eficacia de filtración bacteriana (%) ≥ 90.

- Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) < 60

- Se presentan empacados individualmente en una bolsa plástica transparente

Instrucciones de uso y lavado.

- Se recomienda lavar antes de usar.

- Lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla y después de quitársela

- La mascarilla debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, colocar el elástico sobre las orejas.

- Después de usarla debe lavarla con agua y jabón, no dejar en remojo y secar bajo la sombra.

- No hospitalarias.

- Resiste 50 lavadas aproximadamente.

De esta manera, las mascarillas despachadas inicialmente pueden estar próximas a cumplir su vida útil, estimando un tiempo de uso de 4 meses aproximadamente. Por esta razón, se empezarán a realizar nuevas entregas por zonas, de acuerdo con las fechas de entrega de las primeras mascarillas despachadas. Se asignan 2 mascarillas por persona.

Se recuerda además lo señalado mediante Circular N° 197-2020 sobre el Protocolo para la Gestión Institucional de Equipos de Protección Personal por Covid 19, el cual, entre otras cosas, señala lo siguiente en cuanto a la mascarilla de tela.

Almacenamiento

    - Las mascarillas de tela reutilizables deberán almacenarse en un lugar seco, hermético, evitando el contacto con cualquier superficie.

Disposición final

    - Las mascarillas se desecharán en un contenedor con tapa provisto de doble bolsa de plástico, se recomienda para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. La bolsa separada del reciclaje. Las mascarillas deberán serán revisadas visualmente para desechar definitivamente aquellos que presenten las siguientes características: manchado (sangre, líquidos corporales, etc.), roturas del filtro o de las bandas elásticas.

hpm/